## VÝPRODEJ
MANOMETRY
typ |  |  | rozsah |  | počet ks | cena za ks bez DPH
KONTROLNÍ
313, přesnost 0,6 % |  |  | -100–60 | kPa | 1 | 2000
|  |  | -100–150 | kPa | 2 | 2000
|  |  | 0–100 | kPa | 2 | 2000
|  |  | 0–250 | kPa | 2 | 2000
|  |  | 0–4 | Mpa | 1 | 2000
|  |  | 0–6 | MPa | 1 | 2000
|  |  | 0–40 | MPa | 1 | 2000
|  |  | 0–1,6 | bar | 1 | 2000
|  |  | 0–2,5 | bar | 1 | 2000
|  |  | 0–6 | bar | 1 | 2000
|  |  | 0–40 | bar | 1 | 2000
313, přesnost 0,4 % |  |  | 0–100 | kPa | 1 | 2000
|  |  | 0–160 | kPa | 1 | 2000
|  |  | 0–400 | kPa | 2 | 850
313, přesnost 0,4 % |  |  | 0–600 | kPa | 1 | 850
|  |  | 0–40 | MPa | 1 | 2000
|  |  | 0–60 | MPa | 1 | 2000
|  |  | 0–10 | bar | 1 | 2000
313, přesnost 1 % |  |  | 0–400 | kPa | 1 | 850
|  |  | 0–2,5 | MPa | 1 | 850
ODPOROVÉ
3361 |  |  | 0–100 | kPa | 1 | 9050
|  |  | 0–160 | kPa | 1 | 9656
|  |  | 0–4 | MPa | 1 | 9050
3362 |  |  | 0–250 | kPa | 1 | 9656
|  |  | 0–1 | MPa | 7 | 9656
|  |  | 0–1,6 | MPa | 5 | 9656
|  |  | 0–4 | MPa | 6 | 9050
|  |  | 0–6 | MPa | 2 | 9656
|  |  | 0–10 | MPa | 2 | 9656
3363 |  |  | 0–100 | kPa | 2 | 9656
|  |  | 0–160 | kPa | 5 | 8083
|  |  | 0–250 | kPa | 14 | 8083
|  |  | 0–600 | kPa | 2 | 8083
|  |  | 0–1 | MPa | 2 | 8083
|  |  | 0–2,5 | MPa | 10 | 8083
|  |  | 0–4 | MPa | 7 | 8083
|  |  | 0–6 | MPa | 2 | 8083
|  |  | 0–60 | MPa | 5 | 10200
3365 |  |  | 0–250 | kPa | 1 | 9656
|  |  | 0–1,6 | MPa | 7 | 9656
3391 |  |  | 0–4 | kp/cm2 | 1 | 10200
|  |  | 0–1 | MPa | 1 | 10200
3392 |  |  | 0–100 | kPa | 1 | 10200
13364 |  |  | 0–100 | kPa | 2 | 8138
13365 |  |  | 0–600 | kPa | 2 | 8138
KONTAKTNÍ
3370 |  |  | -100–500 | kPa | 57 | 6475
|  |  | 0–160 | kPa | 1 | 6475
|  |  | 0–250 | kPa | 1 | 6475
|  |  | 0–600 | kPa | 8 | 6475
|  |  | 0–4 | MPa | 3 | 4533
|  |  | 0–6 | MPa | 5 | 6475
3393 |  |  | 0–160 | kPa | 1 | 8150
|  |  | 0–1,6 | MPa | 5 | 5705
|  |  | 0–4 | bar | 1 | 5705
3395 |  |  | 0–100 | kPa | 2 | 8475
|  |  | 0–250 | kPa | 3 | 8475
|  |  | 0–600 | kPa | 7 | 8475
|  |  | 0–1,6 | MPa | 1 | 8475
|  |  | 0–6 | MPa | 2 | 8475
|  |  | 0–60 | MPa | 1 | 8475
3396 |  |  | 0–250 | kPa | 3 | 6384
|  |  | 0–600 | kPa | 1 | 4469
|  |  | 0–2,5 | MPa | 4 | 6384
|  |  | 0–4 | MPa | 1 | 6384
|  |  | 0–40 | MPa | 3 | 6384
německý |  |  | 0–10 | bar | 1 | 5076
PTLD kontrolní |  |  | 0–40 | MPa | 1 | 8000
DIFERENČNÍ
13353 |  |  | -100–500 | kPa | 1 | 3725
|  |  | 0–160 | kPa | 7 | 3725
|  |  | 0–250 | kPa | 1 | 3725
|  |  | 0–100 | kPa | 11 | 3725
|  |  | 0–1,6 | MPa | 1 | 3725
|  |  | 0–4 | kp/cm2 | 6 | 3725
3378 |  |  | 0–400 | Pa | 1 | 4100
|  |  | 0–4 | kPa | 1 | 4100
|  |  | 0–6 | kPa | 5 | 4100
03420, ∅ 60 mm, přední příruba |  |  | 0–600 | kPa | 15 | 2647
ZAPISOVACÍ
|  |  | 0–4 | kPa | 2 | 21000
|  |  | 0–4 | MPa | 2 | 21000
LINEÁRNÍ
13431 |  |  | -2–4 | kPa | 1 | 3150
|  |  | 0–2,5 | kPa | 1 | 3150
|  |  | 0–4 | kPa | 1 | 3150
|  |  | 0–6 | kPa | 1 | 3150
|  |  | 0–10 | kPa | 1 | 3150
|  |  | 0–16 | kPa | 1 | 3150
13432 |  |  | 0–60 | kPa | 1 | 3150
|  |  | 0–160 | kPa | 1 | 3150
561 |  |  | 0–1,6 | MPa | 2 | 3750
567 |  |  | 0–600 | kPa | 1 | 3750
spínací jednotka 160/80 |  |  |  |  | 1 | 550
S ODDĚLOVAČEM
3376 |  |  | 0–100 | kPa | 1 | 5100
|  |  | 0–160 | kPa | 1 | 3570
|  |  | 0–600 | kPa | 2 | 5100
|  |  | -0,1–2,4 | MPa | 3 | 5100
|  |  | 0–1,6 | MPa | 9 | 3570
|  |  | 0–2,5 | MPa | 3 | 5100
|  |  | 0–1,6 | kp/cm2 | 1 | 5100
|  |  | 0–6 | kp/cm2 | 4 | 5100
3379, ∅ 100 mm |  |  | 0–160 | kPa | 1 | 4350
|  |  | 0–250 | kPa | 3 | 4350
|  |  | 0–400 | kPa | 1 | 4350
|  |  | 0–1 | MPa | 2 | 4350
|  |  | 0–1,6 | MPa | 1 | 3045
|  |  | 0–2,5 | MPa | 1 | 4350
3379, ∅ 100 mm, přední oddělovací příruba DN100 |  |  | 0–160 | kPa | 1 | 3266
německý |  |  | -25–15 | mbar | 2 | 5250
německý |  |  | -10–15 | mbar | 7 | 5250
německý |  |  | -4–6 | mbar | 3 | 5250
německý |  |  | 0–10 | mbar | 1 | 5250
NÍZKOTLAKÉ
3377 |  |  | -400–0 | Pa | 1 | 2282
|  |  | -1,6–0 | kPa | 1 | 2282
|  |  | -600–0 | Pa | 3 | 2600
3388 |  |  | -400–600 | Pa | 1 | 1820
|  |  | -400–0 | Pa | 16 | 2600
|  |  | -1–0 | kPa | 8 | 1660
|  |  | 0–1 | kPa | 1 | 1660
|  |  | 0–1,6 | kPa | 17 | 1660
|  |  | 0–2,5 | kPa | 4 | 1162
|  |  | 0–4 | kPa | 2 | 1660
|  |  | 0–6 | kPa | 1 | 1162
|  |  | 0–25 | kPa | 2 | 1162
|  |  | 0–160 | kp/cm2 | 6 | 1660
|  |  | 0–250 | kp/cm2 | 9 | 1660
3388, plastový |  |  | 0–6 | kPa | 1 | 1162
3388, krabicová membrána |  |  | 0–40 | kPa | 1 | 1162
PRO ČPAVEK
R12, ∅ 63 mm |  |  | -1–16 | kp/cm2 | 1 | 400
3323/R12 |  |  | -0,1–1,5 | MPa | 1 | 1502
3333/R717 |  |  | -0,1–1,5 | MPa | 8 | 1929
|  |  | -0,1–2,4 | MPa | 1 | 1929
3322/F12, ∅ 100 mm |  |  | -1–16 | kp/cm2 | 1 | 1240
3322/CH, ∅ 100 mm |  |  | -1–24 | bar | 1 | 2075
MANOMETROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
chladič spirálový, ocel, M20x1,5, 03515/2 |  |  |  |  | 2 | 2275
oddělovač velký, nerez, PN400, 3523/I |  |  |  |  | 5 | 6079
oddělovač malý, olověná vložka, PN25 |  |  |  |  | 10 | 2545
oddělovač malý, teflonová vložka, PN25 |  |  |  |  | 1 | 2545
příruba pro oddělovač pivovarní, nerez |  |  |  |  | 1 | 800
tlumič tlakových nárazů, z G1/2 na G1/2 |  |  |  |  | 43 | 550
tlumič tlakových nárazů, z G1/2 na M20 |  |  |  |  | 220 | 550
tlumič tlakových nárazů, z M20 na M20 |  |  |  |  | 7 | 550
SNÍMAČE
typ |  |  | rozsah |  | počet ks | cena za ks bez DPH
Audapas dif., EH 810 05 |  |  | 0–4–16 | kPa | 1 | 15530
Audapas dif., GH 610 07 |  |  | 0–25–100 | kPa | 2 | 15530
Audapas dif., GHU 610 08 |  |  | 0–63–250 | kPa | 1 | 15530
Audapas dif., SK 631 28 |  |  | 0–63–250 | kPa | 1 | 15530
Audapas dif., GH 500 09 |  |  | 0–160–630 | kPa | 1 | 15530
Audapas dif., SK 500 30 |  |  | 0–0,4–1,6 | MPa | 4 | 15530
Audapas tl., GH 410 09 |  |  | 0–160–630 | kPa | 3 | 5480
Audapas tl., EH 510 10 |  |  | 0–0,4–1,6 | MPa | 1 | 5480
Audapas tl., GH 510 10 |  |  | 0–0,4–1,6 | MPa | 2 | 5480
Audapas tl., GH 410 11 |  |  | 0–1–4 | MPa | 1 | 5480
Audapas tl., GH 510 11 |  |  | 0–1–4 | MPa | 2 | 5480
Audapas tl., GH 400 11 |  |  | 0–1–4 | MPa | 2 | 5480
Audapas tl., GH 400 13 |  |  | 0–6,3–25 | MPa | 8 | 5480
INDIF 51, DP3 dif., pěticestný ventil |  |  | 0,5–7,5 | kPa | 2 | 18000
INDIF 51, DP4 dif. |  |  | 6–37 | kPa | 1 | 8000
INDIF 53, 405 114 536 |  |  | 0–25 | kPa | 1 | 8000
INPRES, 11468, abs. tlak |  |  | 40/250 | kPa | 1 | 3000
INPRES, 405 114 628 251 |  |  | 0–1,6 | MPa | 1 | 3000
INPRES, 405 114 676 553, ex. |  |  | 0–4 | MPa | 1 | 3000
VALMET, ST6NK26 M2, 4–20 mA |  |  | 0–5 | bar | 2 | 3500
URSAPOND, 1423 GC, volumetr |  |  |  |  | 2 | 10500
URSAPOND, 2422, pneu, volum. |  |  |  |  | 2 | 20000
URSAPOND, 4402 EC |  |  | -100–200 | kPa | 1 | 4750
URSAPOND, 2103 GC |  |  | 0–0,06/0,6 | kPa | 1 | 6450
URSAPOND, 4203 EC |  |  | 0–0,06/0,6 | kPa | 1 | 6450
URSAPOND, 2104 EC |  |  | 0–0,2/2 | kPa | 2 | 6450
URSAPOND, 2701 GC EC |  |  | 0–1/6 | kPa | 3 | 6800
URSAPOND, 1401 EC |  |  | 0–4/40 | kPa | 1 | 3275
URSAPOND, 2710 EC |  |  | 0–4/40 | kPa | 3 | 6800
URSAPOND, 2421, volum. |  |  | 0–20/200 | kPa | 1 | 20000
URSAPOND, 1403 EC |  |  | 0–60/600 | kPa | 1 | 3010
URSAPOND, 1501 EB |  |  | 0–400/4000 | kPa | 1 | 3550
URSAPOND, 1502 EC |  |  | 0–2000/20000 | kPa | 1 | 2900
URSAPOND 1503 EC |  |  | 0–4000/40000 | kPa | 1 | 2900
UNIPRES 81, tlak, 114 811 241/62NZ/9 |  |  | 0–250 | kPa | 1 | 3000
tenzometrický snímač tlaku, 405 114 048 6007 |  |  | 0–40 | MPa | 1 | 2000
snímač tlaku, DA 02336S, 4–20 mA |  |  | 0–6,3 | MPa | 1 | 3000
snímač dif., RIXEN, 0–20 mA, 0–10 V |  |  | 0–6 | kPa | 2 | 5000
snímač tlaku, ADA 12332, abs., 4–20 mA |  |  | 0–16 | bar | 1 | 2500
snímač tlaku, DE 00026S, 4–20 mA |  |  | 0,2–1 | bar | 17 | 1500
snímač tlaku, DE 90326, 0–10 V |  |  | 0–1 | bar | 1 | 1500
APR 2200/Al, disp., S-CH, DN80, tantal, telfon, k = 2,6 m |  |  | -130–200 | kPa | 1 | 35000
INDPRESS Praha 02, 0–20 mA |  |  | 0–0,16 | MPa | 1 | 3000
INDPRESS Praha 02, 0–20 mA, displ. |  |  | 0–0,63 | MPa | 1 | 5000
snímač tlaku DMP 311P, s odděloačem, 4–20 mA |  |  | 0–100 | kPa | 2 | 4000
GP-M010, 87510542, displej, kabel |  |  | -0,1–1 | MPa | 1 | 4000
Aplisens, APCE-2000, závit 2'', 4–20 mA |  |  | 0–1 | bar | 1 | 5000
Rosemount 3051, CD1A02A1AH2 + pěticestný ventil |  |  | -62–62 | mbar | 2 | 20000
Rosemount DP5 S12 |  |  | 0–125/1860 | mbar | 1 | 15000
hydrostatická sonda SG-25, 0–4 m, 4–20 mA, l = 8 m |  |  |  |  | 1 | 10000
hydrostatická sonda SG-25S, 0–5 m, 4–20 mA, l = 8 m |  |  |  |  | 1 | 10000
komunikátor KP-01 + zdroj |  |  |  |  | 1 | 7000
pěticestný ventil VM-5/A |  |  |  |  | 1 | 3500
třícestný ventil, VM-5, Aplisens |  |  |  |  | 1 | 2500
pěticestný ventil 119 053 411 |  |  |  |  | 1 | 2500
pěticestný ventil VS 500 010 010, JSP |  |  |  |  | 1 | 2500
třícestný ventil. PN160, AZ, ocel |  |  |  |  | 1 | 1200
třícestný ventil, PN400, AZ, nerez |  |  |  |  | 1 | 2500
třícestný ventil, PN400, AZ, ocel |  |  |  |  | 1 | 1200
třícestný ventil k Rosemountu, PN320, ocel |  |  |  |  | 1 | 1200
PŘÍSTROJE MaR
typ |  |  |  |  | počet ks | cena za ks bez DPH
napájecí zdroj INAP 12 |  |  |  |  | 3 | 250
napájecí zdroj INAP 17, 405 119 176 101 |  |  |  |  | 1 | 250
napájecí zdroj ZNC 501, skříňka, 24 V |  |  |  |  | 4 | 225
napájecí zdroj ZNC 415, E2, 24 V |  |  |  |  | 7 | 125
napájecí zdroj ZNC 401, E2, 48 V |  |  |  |  | 10 | 125
napájecí zdroj CC-S-U, 4–20 mA |  |  |  |  | 6 | 175
napájecí zdroj CC-S-U, 0–20 mA |  |  |  |  | 3 | 175
napájecí zdroj NG21-220-420, 220 V AC |  |  |  |  | 1 | 250
ACR 404, E2 |  |  |  |  | 4 | 125
regulátor Zepadig 17346 |  |  |  |  | 1 | 750
INMAT 20, 405 119 206 111, 0–20 mA |  |  |  |  | 7 | 2280
INMAT 21, 405 119 217 081 |  |  |  |  | 1 | 2280
INMAT 21, 405 119 217 991 |  |  |  |  | 1 | 2280
INMAT 62, 405 311 627 103 |  |  |  |  | 2 | 2280
INMAT 63, 405 311 638 99 A |  |  |  |  | 1 | 2280
INMAT, 405 119 001 |  |  |  |  | 1 | 2280
INMAT digi |  |  |  |  | 1 | 1500
INPAL 17, 405 119 170 101 |  |  |  |  | 1 | 2790
INPAL 76, 405 131 765 812 |  |  |  |  | 1 | 750
INPAL 77, 405 131 772 797 |  |  |  |  | 1 | 750
INPAL, 405 119 175 103 |  |  |  |  | 1 | 1000
zdroj UNAP 24 A |  |  |  |  | 2 | 250
ZEPAX 17142, 1x stupnice |  |  |  |  | 2 | 750
ZEPAX 17143, 2x stupnice |  |  |  |  | 2 | 750
ZEPAX 17145, 2x stupnice |  |  |  |  | 1 | 750
ZEPAX 02, 502 040 119 |  |  |  |  | 1 | 1000
ZEPAX 42 |  |  |  |  | 3 | 750
ZEPAX 18, Pt 100 |  |  |  |  | 3 | 750
ZEPAX 40, Pt 100 |  |  |  |  | 18 | 900
ZEPAKOMP 70, 0–20 mA |  |  |  |  | 1 | 1325
ZEPAREX 37 |  |  |  |  | 4 | 5000
ZEPAREX 39, 6 křivek bez signálu, 0–20 mA |  |  |  |  | 1 | 5000
ZEPAREX 40 |  |  |  |  | 3 | 5000
ZEPARIS 41732 |  |  |  |  | 1 | 500
ZEPARIS 41736 |  |  |  |  | 1 | 500
ZEPAFIX 11906 |  |  |  |  | 1 | 500
zapisovač Z 144 |  |  |  |  | 2 | 3500
regulátor, 0–100℃, Pt 100, 2 praporky |  |  |  |  | 3 | 500
regulátor Plastimatic DESMA, 0–300℃ |  |  |  |  | 1 | 1750
TRS 112 |  |  |  |  | 3 | 775
TRS 113 |  |  |  |  | 2 | 775
TRS 143, 0–100℃, 0–20 mA |  |  |  |  | 1 | 775
TRS 211 |  |  |  |  | 4 | 1000
TRS 213 |  |  |  |  | 6 | 1650
TRS 222 |  |  |  |  | 17 | 1650
TRS 242 |  |  |  |  | 12 | 1650
TRS 250 |  |  |  |  | 4 | 1000
TRS 342 |  |  |  |  | 6 | 1975
TERM II-S1 |  |  |  |  | 2 | 1250
TERM II-S2 |  |  |  |  | 1 | 1250
regulátor digi Orbit Merret, OM402uni |  |  |  |  | 1 | 1500
plovákový stavoznak EKOREX, 05-21-03 |  |  |  |  | 1 | 2500
Ursamar RK01 |  |  |  |  | 1 | 500
KOS-2 |  |  |  |  | 2 | 250
paketový přepínač |  |  |  |  | 1 | 75
solenoidový ventil MECAIR, 1'', 220 V |  |  |  |  | 2 | 1250
solenoidový ventil MECMAN, 465/301 E, 220 V |  |  |  |  | 4 | 750
solenoidový ventil 3VE2B PN, 1 MPa, DN1,6 |  |  |  |  | 4 | 225
převodník PP 110, vstup 0–600℃, výstup 4–20 mA |  |  |  |  | 2 | 300
převodník PP 110, vstup 0–200℃, výstup 4–20 mA |  |  |  |  | 2 | 300
převodník PQ 110, vstup 0–1300℃, výstup 4–20 mA |  |  |  |  | 2 | 300
převodník GXN 24, vstup -10–10 V, výstup 4–20 mA |  |  |  |  | 5 | 300
převodník PX 24, vstup 4–20 mA, výstup 4–20 mA |  |  |  |  | 3 | 300
převodník PI 121, vstup 0–10 A, výstup 0–20 mA |  |  |  |  | 6 | 300
průtokoměr KROHNE Optiflux 2010 C/D, DN 150, PN 16 |  |  |  |  | 1 | 7500
indikátor LIN-31 |  |  |  |  | 1 | 1425
pozicionér SRD 992 FoxBoro |  |  |  |  | 1 | 1000
snímač hladiny Vega |  |  |  |  | 1 | 6000
PID regulátor Ht60B-T0-RR-000, teplotní relé 2x |  |  |  |  | 1 | 1650
RP 701 |  |  |  |  | 1 | 200
Contacts 082B1002 |  |  |  |  | 2 | 500
regulátor teploty RVA 46.531/109 |  |  |  |  | 1 | 2000
REGULÁTORY TEPLOTY
typ |  |  | rozsah |  | počet ks | cena za ks bez DPH
405 611 26, l = 1600 mm |  |  | 0–40 | ℃ | 5 | 1360
405 611 26, l = 6300 mm |  |  | 0–40 | ℃ | 47 | 1498
405 611 26, l = 2500 mm |  |  | 110–180 | ℃ | 16 | 1323
405 611 26, l = 6300 mm |  |  | 140–210 | ℃ | 48 | 1425
405 611 33 |  |  | 70–140 | ℃ | 1 | 350
405 611 34 |  |  | -25–25 | ℃ | 8 | 1475
405 611 34 |  |  | 0–40 | ℃ | 2 | 1225
405 611 34 |  |  | 70–140 | ℃ | 3 | 1475
405611139104 |  |  | -40–0 | ℃ | 1 | 1023
REGULÁTORY TLAKU
typ |  |  | rozsah |  | počet ks | cena za ks bez DPH
405 612 15 |  |  | 4–63 | kPa | 16 | 2295
405 612 19 |  |  | -0,3–0,3 | kPa | 2 | 1480
405 612 19, ex |  |  | 0–0,4 | kPa | 1 | 3333
405 612 19 |  |  | 0–0,4 | kPa | 3 | 1480
405 612 19 |  |  | 0,25–2,5 | kPa | 1 | 1480
405 612 19 |  |  | 0,4–4 | kPa | 1 | 1480
405 612 19, 602600 |  |  | 0,63–63 | kPa | 1 | 1480
405 612 19, 602700 |  |  | 1–10 | kPa | 2 | 1480
405 612 19 |  |  | 0,1–1 | kPa | 1 | 1480
405 612 20 |  |  | 0,1–1 | kPa | 1 | 1575
405 612 20 |  |  | 0,25–2,5 | kPa | 3 | 1575
OEZ Letohrad, VR21D |  |  | 0,15–0,30 | MPa | 1 | 400
diferenční snímač AP4257 |  |  |  |  | 1 | 551
diferenční spínač PS1500B |  |  | 100–1500 | Pa | 5 | 551
tlakový spínaš TS220, 230V max, 10 bar |  |  |  |  | 1 | 644
přimazávač (maznice) Festo 12630, LOE-1D, 1'' |  |  |  |  | 1 | 1350
přimazávač (maznice) Martonair |  |  |  |  | 1 | 1100
přepínač ZPA Jinonice, 405 365 016 001 |  |  |  |  | 2 | 250
přepínač vzduchu MECMAN, 464-060 000-2 |  |  |  |  | 3 | 1000
TEPLOMĚRY
typ | délka stonku |  | rozsah |  | počet ks | cena za ks bez DPH
DTTR kolejový |  |  | -30–50 | ℃ | 12 | 324
|  |  | 0–200 | ℃ | 13 | 324
DTR rovný, plast | 100 | mm | -30–50 | ℃ | 7 | 375
| 160 | mm | -30–50 | ℃ | 19 | 375
| 250 | mm | -30–50 | ℃ | 6 | 409
| 400 | mm | -30–50 | ℃ | 8 | 529
| 630 | mm | -30–50 | ℃ | 1 | 873
| 60 | mm | 0–200 | ℃ | 4 | 375
| 100 | mm | 0–200 | ℃ | 2 | 375
| 400 | mm | 0–200 | ℃ | 9 | 529
| 630 | mm | 0–200 | ℃ | 1 | 873
| 100 | mm | 0–400 | ℃ | 1 | 375
DTU úhlový, plast | 250 | mm | -30–50 | ℃ | 23 | 545
| 160 | mm | 0–200 | ℃ | 10 | 534
| 250 | mm | 0–200 | ℃ | 7 | 545
DKR rovný, kontaktní, plast | 100 | mm | -30–50 | ℃ | 28 | 1484
| 160 | mm | -30–50 | ℃ | 30 | 1484
| 250 | mm | 0–200 | ℃ | 1 | 1516
| 400 | mm | 0–200 | ℃ | 16 | 1684
DKR úhlový, kontaktní, plast | 250 | mm | -30–50 | ℃ | 1 | 1350
| 400 | mm | -30–50 | ℃ | 1 | 1366
| 1000 | mm | 0–200 | ℃ | 5 | 1750
| 160 | mm | 0–400 | ℃ | 1 | 1450
typ 6341, zadní připojení, ∅ 100 mm, kapilára 0,5 m, převl. matice, 1%, ∅ stonku 8 mm | 200 | mm | 0–160 | ℃ | 1 | 3500
typ 7321, zahnutý dozadu, ∅ 160 mm, 1%, ∅ stonku 12 mm | 180 | mm | 0–400 | ℃ | 8 | 2500
typ 230, ∅ 160 mm, kapilára 6 m, matka M32x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 160 | mm | 200–600 | ℃ | 2 | 1500
typ 202/I, spodní připojení, ∅ 160 mm, 1x jímka, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 200 | mm | -30–120 | ℃ | 4 | 1250
typ 202/I, spodní připojení, ∅ 160 mm, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 150 | mm | 20–120 | ℃ | 1 | 1250
typ 234, spodní připojení, ∅ 160 mm, matka M29x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 200 | mm | 0–250 | ℃ | 1 | 1250
typ 231, spodní připojení, ∅ 160 mm, matka M30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 300 | mm | 200–600 | ℃ | 1 | 1250
typ 231, spodní připojení, ∅ 160 mm, matka M29x2, 1,5%, ∅ stonku 15 mm | 200 | mm | 0–250 | ℃ | 2 | 1250
typ 231, spodní připojení, ∅ 160 mm, jímka, matka M30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 240 | mm | 0–250 | ℃ | 2 | 2500
typ 231, spodní připojení, ∅ 160 mm, jímka, matka M30x2, 1,5%, ∅ stonku 18 mm | 110 | mm | 100–500 | ℃ | 1 | 2500
typ 231, spodní připojení, ∅ 160 mm, matka M29x2, 1,5%, ∅ stonku 15 mm | 160 | mm | 0–160 | ℃ | 1 | 2500
typ 231, úhlový dozadu, ∅ 160 mm, matka M28x2, 1,5%, ∅ stonku 15 mm | 350 | mm | 0–100 | ℃ | 2 | 2500
typ 231, úhlový dopředu, ∅ 160 mm, matka M28x2, 1,5%, ∅ stonku 15 mm | 650 | mm | 0–160 | ℃ | 1 | 2500
typ 231, úhlový dozadu, ∅ 160 mm, jímka, matka M28x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 160 | mm | 0–250 | ℃ | 4 | 2500
typ 233, 2x kontakt, ∅ 160 mm, kapilára 6 m, matka M30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 500 | mm | 0–160 | ℃ | 2 | 4000
typ 233, 2x kontakt, ∅ 160 mm, kapilára 2,5 m, matka M30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 500 | mm | 0–160 | ℃ | 6 | 4000
typ 233, 2x kontakt, ∅ 160 mm, kapilára 1,5 m, matka M30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 500 | mm | 0–160 | ℃ | 1 | 4000
typ 234, 2x kontakt, přímý, ∅ 160 mm, matka M30x2, ∅ stonku 15 mm | 160 | mm | 0–160 | ℃ | 8 | 4000
typ 234, 2x kontakt, úhel dozadu, ∅ 160 mm, jímka, matka M30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 440 | mm | 0–160 | ℃ | 1 | 4000
typ 234, 2x kontakt, úhel dozadu, ∅ 160 mm, matka M29x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 200 | mm | 0–400 | ℃ | 2 | 4000
typ 234, 2x kontakt, úhel dozadu 110O, ∅ 160 mm, matka 30x2, 2,5%, ∅ stonku 15 mm | 160 | mm | 0–100 | ℃ | 4 | 4000
DDR, ∅ 160 mm, M20x1,5, 1%, ∅ stonku 10 mm | 120 | mm | 50–300 | ℃ | 1 | 2500
teploměr zapisovací PREMA, kapilára 2,5 m, M31x2, na klíček, ∅ stonku 15 mm | 190 | mm | -30–50 | ℃ | 3 | 8000
SERVOPOHONY, VENTILY
typ |  |  |  |  | počet ks | cena za ks bez DPH
trojcestný směšovací ventil Corona, PN 6, DN 32, Kvs 16 |  |  |  |  | 1 | 1000
páka na klapku ABO |  |  |  |  | 1 | 200
uzavírací klapka TTV-Valve, PN 10–16, DN 50 |  |  |  |  | 1 | 1500
uzavírací klapka TTV-Valve, PN 16, DN 50 |  |  |  |  | 1 | 1500
uzavírací klapka TTV-Valve, PN 16, DN 80 |  |  |  |  | 1 | 1500
uzavírací ventil přírubový, PN 16, DN 25 |  |  |  |  | 1 | 1300
uzavírací ventil přírubový, PN 40, DN 50 |  |  |  |  | 1 | 3500
uzavírací kohout navařovací, nerezový, PN 63, DN 25 |  |  |  |  | 2 | 2500
Belimo NM24-SR |  |  |  |  | 1 | 1500
Komexterm MK-BS |  |  |  |  | 1 | 500
405523400010 |  |  |  |  | 1 | 1000
Klimact KO, 520 460 334 |  |  |  |  | 1 | 1500
3001-0-A-0-F + klapka, PN 6/16, DN 80 |  |  |  |  | 1 | 1500
Foxboro zobrazovač spínač SRD992BIMS2EA4, 4–20 mA |  |  |  |  | 1 | 1000
PNEUMATICKÉ SYSTÉMY
typ |  |  |  |  | počet ks | cena za ks bez DPH
Festo KMYT-9-24-2,5-LED-PUR-B |  |  |  |  | 1 | 369
sedlový ventil kulový, ASCO, G1/2 |  |  |  |  | 1 | 3500
vzduchový válec MECMAN 167-04 0500-1 SU 21, 10 bar, l = 50 mm, ∅ 40 mm |  |  |  |  | 2 | 800
vzduchový válec MECMAN 167-06 0500-1 SU 22, 10 bar, l = 50 mm, ∅ 63 mm |  |  |  |  | 1 | 1000
vzduchový válec JOUCOMATIC, různé druhy |  |  |  |  | 10 | 500
ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY
typ | délka |  | rozsah |  | počet ks | cena za ks bez DPH
snímač teploty, kabel, ∅ 6 mm, 1000 ohm | 30 | mm |  |  | 3 | 400
Pt 100/2, 405 112 475 732, nerez | 160 | mm | -200–600 | ℃ | 1 | 900
Pt 100, s jímkou, nerez, kabel | 160 | mm |  |  | 1 | 250
Pt 100/B/4, 112 635 722, ocel | 160 | mm | 0–550 | ℃ | 1 | 250
Pt 100/B, 405 112 665 713, k ložisku |  |  | 0–350 | ℃ | 3 | 500
Pt 100/B/2, 112 605 712 0111 | 140 | mm | -70–400 | ℃ | 1 | 250
Pt 100/B/2, 112 805 712 0201 | 140 | mm | -70–400 | ℃ | 1 | 250
Pt 100/B/2, 112 125 701 0207 | 90 | mm | -70–200 | ℃ | 2 | 250
Pt 100/B/4, 201 211 030 0512 | 100 | mm | -50–200 | ℃ | 2 | 250
Pt 100/B/4C, 112 555 722 0201 | 500 | mm | -200–600 | ℃ | 1 | 250
Pt 100/B/2, ex, 112 695 732 0109 | 160 | mm | -70–400 | ℃ | 1 | 1000
Pt 100, kabel 1 m, M16x1,5 | 100 | mm | -70–250 | ℃ | 1 | 150
Pt 100, bajonet, kov. opletení, kabel 0,4 m | 60 | mm |  |  | 1 | 150
1x Pt 100, 204112 | 160 | mm | -70–400 | ℃ | 1 | 250
1x Pt 100, MTR-000-310-160-100 | 160 | mm |  |  | 1 | 500
Pt, 405 112 305 109 |  |  | 0–600 | ℃ | 3 | 250
2x Pt 100, 405 112 555 213 | 800 | mm | -200–600 | ℃ | 2 | 500
2x Pt 100, 405 112 375 232, nerez | 160 | mm | -200–600 | ℃ | 1 | 900
2x Pt 100/2, 405 112 375 832, nerez, bez vložky | 160 | mm | -200–600 | ℃ | 1 | 250
2x Pt 100, 405 112 565 243 | 800 | mm | -200–800 | ℃ | 2 | 500
2x Pt 100/B, 405 112 695 833 | 250 | mm | -70–400 | ℃ | 5 | 800
2x Pt 100/B, 405 112 605 824, nerez | 400 | mm | -700–400 | ℃ | 3 | 800
2x Pt 100/B, 405 112 605 814, nerez | 400 | mm | -700–400 | ℃ | 1 | 800
2x Pt 100/B/2, 112 805 823, nerez | 250 | mm | -70–600 | ℃ | 0 | 800
2x Pt 100/2, 405 112 375 823 | 250 | mm | 0–550 | ℃ | 1 | 500
2x Pt 100/B/13850/2, 405 112 375 833, nerez | 250 | mm | 200–600 | ℃ | 1 | 800
2x Pt 100/B, 405 112 555 812 | 500 | mm | -200–600 | ℃ | 4 | 500
2x Pt 100/B/13850/2, 405 112 605 823 | 250 | mm | -70–400 | ℃ | 1 | 500
2x Pt 100/B/13850/2, 405 112 805 803, M20x1,5 | 250 | mm | -70–600 | ℃ | 0 | 500
2x Pt 100/B/1380/2, 405 112 695 832 | 150 | mm | -70–400 | ℃ | 1 | 400
2x Pt 100/B/2, 112 675 814, kabel 3 m, G1/2, ex | 80 | mm | 0–180 | ℃ | 1 | 150
2x Pt 100/B/2, 112 705 814, kabel 2 m, G1/2 | 100 | mm | 0–180 | ℃ | 1 | 150
vložka 2x Pt 100, 450 mm |  |  |  |  | 2 | 250
K 2, úhlový, 405 113 415 842 | 630 | mm | 0–1000 | ℃ | 2 | 1000
K 2, 405 113 335 834 | 1000 | mm | 0–1000 | ℃ | 1 | 800
K 2, 405 113 335 835 | 1600 | mm | 0–1000 | ℃ | 7 | 500
K/2, 113 339 312/228 0407 | 500 | mm | 0–1000 | ℃ | 2 | 500
K/2, 113 335 832 0111 | 500 | mm | 0–1000 | ℃ | 1 | 500
K2, 302 102 201, kabel 1 m | 120 | mm | 0–250 | ℃ | 1 | 150
J/1, 333 990 521, J1/DU/ZP3205 | 160 | mm | -70–450 | ℃ | 1 | 1000
J, 405 113 175 702, nerez | 160 | mm | -200–500 | ℃ | 2 | 250
J 2, 405 113 235 822 | 160 | mm | 0–550 | ℃ | 3 | 250
J/2, 113 750 725, kabel 5 m | 120 | mm | 0–400 | ℃ | 1 | 250
M 500/J, Fe-Ko, 24120/6 | 500 | mm | 0–600 | ℃ | 1 | 250
S, 301 111 101 9810 | 140 | mm | 0–1300 | ℃ | 1 | 400
snímač teploty + kabel, 113 750 105, ∅ 3 mm | 160 | mm | 0–400 | ℃ | 2 | 250
TAHF2, 774 24-8JB, + kabel |  |  |  |  | 1 | 400
malé měřící vložky, Ni, 1000 ohm |  |  |  |  | 10 | 150
113 365 712 0412 | 300 | mm | 0–1300 | ℃ | 1 | 1000
113 365 712 0201 | 250 | mm | 0–1300 | ℃ | 1 | 1000
termočlánek K, ∅ 2 mm, + keramické korále | 560 | mm |  |  | 3 | 100
RA 5P-3SS-6 NO:K8/2, kabel 5 m, M12x1,5 | 140 | mm |  |  | 1 | 200
SENSIT NS 122 | 300 | mm | -30–150 | ℃ | 1 | 500
Schinzel 16035R |  |  |  |  | 2 | 250
Pt 100, kabel 2 m |  |  |  |  | 1 | 150
REDUKČNÍ VENTILY
typ |  |  |  |  | počet ks | cena za ks bez DPH
0780630, GCE R.UNICONTROL OXY CZ, kyslík |  |  |  |  | 1 | 1800
VODOMĚRY
typ |  |  |  |  | počet ks | cena za ks bez DPH
DN 15/TV ENBRA ER-AM, Q3 1,6 m3/hod |  |  |  |  | 1 | 565